##### Załącznik nr 2

do Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej 130.000 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy

w Goleniowie 						   Goleniów, 06.08.2026 r.

…………………………………………………………………..                 …………………………………………..………….

nazwa zamawiającego                                                                                                         miejscowość i data

ul. Jodłowa 33 , 72-100 Goleniów

……………………………………………..............................
                                       adres zamawiającego

tel./fax 914182425 
e-mail: sekretariat@sp3goleniow.pl  
………………………………………………………………..

telefon/mail

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie, zwraca się do Państwa z prośbą 
o przedstawienie swojej oferty poprzez wypełnienie formularza załączonego do niniejszego zapytania ofertowego zgodnie z poniższymi wymaganiami:

- Przedmiot zamówienia:

szczegółowy opis - specyfikacja cech towaru/usługi/roboty budowlanej (należy określić szczegółowy opis sposobu świadczenia oraz wszelkich czynności jakie mają być wykonane w ramach zamówienia; w przypadku dostaw należy określić parametry zamawianego towaru; surowce; materiały sposób wykonania; określić standard towaru; w przypadku usług specjalistycznych należy określić wszelkie uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia; w przypadku robót budowlanych należy podać rodzaj, zakres, lokalizacje robót ze wskazaniem surowców, materiałów, sposobu wykonania)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym myciu oraz odnowieniu oznakowania poziomego boiska sportowego i bieżni zlokalizowanych na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie przy ul. Jodłowej 33.

Zakres zamówienia obejmuje:

- mechaniczne lub ciśnieniowe mycie nawierzchni boiska sportowego i bieżni o łącznej powierzchni 1 601 m²,

- usunięcie zabrudzeń, nalotów i zanieczyszczeń z nawierzchni,

- przygotowanie podłoża do wykonania oznakowania,

- odtworzenie (odmalowanie) wszystkich istniejących linii wyznaczających boiska sportowe oraz tory bieżni,

- wykonanie oznakowania przy użyciu farb przeznaczonych do nawierzchni sportowych (poliuretanowych), charakteryzujących się wysoką odpornością na ścieranie oraz działanie czynników atmosferycznych i promieniowania UV,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkich materiałów, sprzętu oraz transportu niezbędnego do realizacji zamówienia.

- Warunki realizacji dostawy/usługi/roboty budowlanej (należy podać w zależności od rodzaju zamówienia: warunki płatności; sposób rozliczenia - kosztorys lub ryczałt; miejsce i czas/okres wykonywania usługi/dostawy; sposób realizacji usługi - jednorazowo, sukcesywnie lub ciągle):

- realizacja jednorazowa,

- miejsce wykonania usługi: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie, ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów,

- wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (materiały, robocizna, transport oraz inne koszty niezbędne do wykonania usługi),

- płatność przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia odbioru wykonanej usługi i dostarczenia faktury,

- odbiór usługi nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia:  Do dnia 31 sierpnia 2026 r. (lub: w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż do 30 września 2026 r.).

- Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena – 100%

- Inne:

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w wykonywaniu oznakowania nawierzchni sportowych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania oględzin miejsca realizacji przed złożeniem oferty. Oferowana cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

- Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:

P. Jeannette Słaby  – tel.914182425,  w godz. 10 - 15

- Termin do którego należy składać oferty:  do dnia 14 sierpnia 2026 r. do godz. 12.00

- Prosimy o uzupełnienie i złożenie w wskazanym terminie załączonego formularza.

Uwaga:

- formularz ofertowy można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Goleniowie , pok. nr 19, przesłać za pomocą poczty na adres: Szkoła Podstawowa nr 3 ul. Jodłowa 33, 72-100 Goleniów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@sp3goleniow.pl .

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

Jeannette Słaby

….................................................................................
                  podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej